1.Общие сведения

Печь лабораторная предназначена для проведения испытаний в интервале температур от 30 до 300 0С. Печь является испытательным оборудованием и подлежит аттестации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568 «Аттестация испытательного оборудования. Основные положения». Встраиваемые в испытательное оборудования средства измерений утвержденных типов, поверены.

2. Основные технические характеристики

| Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 280 200 365 |
| Масса, кг | 15 |
| Рабочий размер печи, мм длина высота глубина | 90 90 170 |
| Температура в печи, 0С | 30-3000С |
| Потребляемая мощность, Вт | 900 |

3. В комплект поставки входят:

- печь лабораторная;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- методика проведения аттестации;

- протокол первичной аттестации;

- аттестат;

- акт ввода оборудования в эксплуатацию;

- паспорт, руководство по эксплуатации, гарантийный талон на измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ 10

- паспорт, руководство по эксплуатации, гарантийный талон на измеритель микропроцессорный 2ТРМ 0

- паспорт на преобразователь термоэлектрический ТХКв-0188-01

4. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации печи лабораторной  устанавливается 18 месяцев со дня поставки. Безвозмездный ремонт печи в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдений правил эксплуатации, транспортирования и хранения